- 沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程

- （招标编号：YYZCZB-2025016）

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招标人：湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司

2025年5月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知及前附表	6

第三章  项目技术、服务及其他商务要求	17

第四章  评标办法	19

第五章  合同条款（格式）	28

第六章  投标文件格式	32

- 第一章  投标邀请

：

本招标项目沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程（项目名称），项目业主湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，益阳泽程项目管理咨询有限公司受湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司（招标人）委托，现对该项目进行邀请招标。

- 一、项目基本情况

1、委托代理编号：YYZCZB-2025016

2、项目名称：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程

3、项目地点：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）

4、项目限价：602698.85元

5、综合得分排名第一的投标人为本次招标标的范围的中标单位。

- 二、项目概况与招标范围

1. 工程概况

工程名称：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程。

- 项目期限：30日历天。

- 项目基本情况：

工程招标范围：监控与门禁系统：包括学生宿舍、教学楼、门卫室的摄像头安装；人行通道门禁系统安装；智慧车行进出口管理系统；后端设备及平台；其他建设服务（如机房搬迁、外围三网合一工程、安装调试等）。具体详见《监控与门禁系统建设清单》。

- 工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范，达到合格工程标准。

- 保修要求：按国务院2000年第279号令要求保修。

- 三、投标人资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的事业或企业单位，事业单位法人执照或营业执照处于有效期。

2、投标人具备建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级或通信工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

3、本次招标 £接受 R不接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表；

4、类似工程业绩要求：

R不要求，

£要求，（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）

£企业承担过1项类似工程； £ 拟任项目经理承担过1项类似工程

5、其他要求：投标人企业未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财产被接管、冻结、破产的情况；无对本项目有重大影响的诉讼案件；近三年内未发生骗取中标或严重违约或被驱逐或因任何原因而使任何合同被解除情况。

- 投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。

- 资格审查

采用资格后审方式

- 四、获取招标文件方式

1、获取招标文件时间: 2025年5月06日至 2025 年5月13日，每天上午9:00-12:00，下午14:30-17:00（北京时间，节假日除外）。

2、获取招标文件方式: 线下报名。

3、获取招标文件要求：持本人身份证原件、法定代表人（负责人）身份证明（或授权委托书并附法定代表人〔负责人〕身份证明）、投标单位资格条件要求资料、确认函（注明接收招标文件邮箱）到益阳泽程项目管理咨询有限公司（湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城南路23号）领取招标文件。

- 五、投标截止、开标时间及地址

1、开标时间： 2025 年 5 月 27 日15：00（北京时间）

2、开标地点：益阳泽程项目管理咨询有限公司会议室

逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒收。届时邀请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。

- 六、行政监督

本次招标项目监督部门为湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司纪检监察室。

- 七、联系方式：

- 招标人：湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司

地址：湖南省益阳市沅江市团山寺路

联系电话：15107388299

联系人：王先生

招标代理：益阳泽程项目管理咨询有限公司

地址:湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城南路23号

电话:0737-2700071

联系人:曾女士、纪女士

附件：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已于     年     月     日收到你方     年     月     日发出的         （项目名称）      招标的投标邀请书，并确认      （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

_________年_________月_________日

- 第二章  投标人须知及前附表

- 一、投标人须知前附表

本表的内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人：湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司 地 址：湖南省益阳市沅江市团山寺路 联系人：王先生 电 话：15107388299 |
| 1.2 | 招标代理机构：益阳泽程项目管理咨询有限公司 地 址：湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城南路23号 联系人：曾女士、纪女士 电 话：0737-2700071 |
| 1.3 | 项目名称：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程 |
| 1.4 | 项目地点：沅江市 |
| 1.5 | 资金来源及比例：自筹资金、100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.6 | 建设规模：详见投标邀请书 |
| 1.7 | 招标范围：详见投标邀请书 |
| 1.8 | 计划工期： 30 ☑天□月□年 |
| 1.9 | 质量标准： 符合现行国家有关工程施工验收规范，达到合格工程标准； 保修要求： 按国务院2000年第279号令要求保修。 |
| ★1.10 | 资质条件： 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 2.具有住房城乡建设主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级或通信工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期； 3.其他： 投标人企业未受到责令停产、停业的行政处罚或未处于财产被接管、冻结、破产的情况；无对本项目有重大影响的诉讼案件；近三年内未发生骗取中标或严重违约或被驱逐或因任何原因而使任何合同被解除情况。 |
| 1.11 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 1.12 | 踏勘现场：R不组织 £组织，踏勘时间 年 月 日，踏勘地点： |
| 1.13 | 分包：R不允许 £允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.14 | 偏离：R不允许 £允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 1.15 | 构成招标文件的其他资料：施工设计图纸、招标工程量清单、招标过程中发出的澄清（答疑）纪要、修改补充通知等（如有） |
| 1.16 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式： 截止时间：投标截止时间前 15日 网络方式,提交至：招标代理机构邮箱3203773600qq.com |
| 1.11 | 招标文件澄清发布方式：报名投标单位联系邮箱。 |
| 1.14 | 投标人不得存在的其他情形：在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人投标。投标人及投标人的法定代表人有行贿不良记录的不得参与本项目投标。 |
| 投标报价和货币 |  |
| 2.1 | 报价方式：总价包干方式 |
| 2.2 | 增值税税金计算方法：一般计税法 |
| 2.3 | 最高投标限价：602698.85元 |
| 2.4 | 投标货币：人民币 |
| 2.5 | 报价其他要求：投标人应结合自身经营、管理水平，并充分考虑项目期间的未来风险填报本项目报价。 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 3.2 | 投标保证金：本项目不做要求。 |
| 3.3 | 投标有效期：自投标截止之日起 60日历天。 |
| 3.4 | 投标文件份数：正本壹份，副本贰份,电子版U盘壹份。（密封编制要求详见招标文件中投标人须知18、投标文件的密封和编制） |
| 3.5 | 投标文件封套上应载明的信息： 沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程投标文件 委托代理编号：YYZCZB-2025016 在 年 月 日15时00分之前不得启封 投标人名称： |
| 3.6 | 投标截止、开标时间： 2025 年 5 月 27 日15时00分(北京时间) 投标文件递交、开标地点：益阳泽程项目管理咨询有限公司（湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城南路23号） |
| 评 标 |  |
| 4.1 | 评标委员会构成： 3 人 其中招标人代表 0 人，专家 3 人。 评标专家确定方式：从湖南省综合评标专家库中邀请。 |
| 4.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 4.3 | 评标委员会推荐中标候选人的个数:3个。 中标候选人是否排序：☑排序 □不排序 |
| 其他事项 |  |
| 代理服务费：按照协议价（¥10000.00元）收取。本项目招标代理服务费由中标投标单位向招标代理机构缴纳。中标投标单位应在领取中标通知书之前一次性付清。 |  |
| 在招标文件中，非主要条款负偏差超过10项及以上的将否决其投标。 |  |

- 二、投标人须知

- （一）说明

1、项目描述：见招标文件第一章《投标邀请》。

2、招标人、招标代理机构及合格的投标人

2.1 招标人：招标人是指提出招标的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本招标文件中招标人是指湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司。

2.2招标代理机构：是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标代理业务的中介组织。本招标文件中招标代理机构是指受招标人委托组织招标的益阳泽程项目管理咨询有限公司。

2.3 合格的投标人

（1）凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的有能力提供招标服务的企业均可投标。

（2）针对本项目的合格投标人要求详见招标文件 第一章“投标人资格要求”，并在规定时间内提交。

（3）投标人必须向招标代理机构领取招标文件并登记备案，未向招标代理机构领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。自领取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来信函（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。

（5）投标单位为联合体形式的，除应满足须知前附表本章3.2资格条件要求及第 3.2.1、3.2.2款规定外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书， 明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

联合体中有同类资质的投标单位按照联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的投标单位确定资质等级；

以联合体形式参加政府招标活动的， 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加同一合同项下的政府招标活动。

3、合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.3条款所规定的合格投标人。

3.2货物系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

3.3服务系指招标文件规定的投标人须承担的相关服务义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

- （二）招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知及前附表

第三章 项目技术、服务及其他商务要求

第四章 评标办法

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

5.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

5.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前提出，招标人对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1招标人可能以补充通知的方式修改招标文件，如影响投标文件编制的，须在投标截止时间15天前发布。招标人或者招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将由招标代理机构书面通知。

- （三）投标文件的编制

8、编制要求

8.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，将否决其投标。

8.2投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。如以其他文字形式提供的，须同时提供简体中文对照版，必要时专用术语应附有中文注释。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写投标文件的要求：

（1）按照招标文件要求制作投标书（包括电子版）、守法诚信承诺书等；

（2）按照招标文件要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按照招标文件要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定；

（4）按照招标文件规定提交投标保证金。

10、投标文件格式

10.1 投标人应按本须知第9条的内容与要求和招标文件第六章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.2投标人应将投标文件按本招标文件第六章提供的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，装订成册。

11、投标报价

11.1见投标人须知前附表。

11.2投标人应根据本招标文件第五章中的国家规定和相关要求。

12、投标货币

12.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

13、证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应符合本须知第2.4条的规定。

14、证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

14.3 投标人在阐述上述第14.2.2时应注意招标文件第五章中指出的技术、产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使招标人满意。

14.4 投标人提供的所有证明投标人合格和资格的文件及证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件必须真实有效，招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权否决其投标，并没收其投标保证金；

若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；

若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同支付款或履约保证金中扣除10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级主管部门，作为不良记录纳人信用信息管理系统。

15、投标保证金

15.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

15.3投标保证金的货币为人民币，采用转帐形式缴纳。投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入招标人指定账户。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。

15.4 凡没有根据本须知第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标投标人的投标保证金, 招标代理机构将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内，原额退还投标人。

15.6 中标人的投标保证金在中标人按本须知第29条规定签订合同、履约承诺后原额退还。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第29条规定签订合同；

（3）投标人提交了虚假资料；

16. 投标有效期

16.1 投标应自本须知第22.1条规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以否决。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金是否退还将在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标文件的制作和签署

17.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

17.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

- （四）投标文件的密封和递交

18、投标文件的密封和编制

18.1投标人须另备一份法定代表人授权书（见投标文件格式2-1）与密封的投标文件一同递交。

18.2投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。（注：投标书须分标段制作、包装密封。）

18.3投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

投标文件如果未按上述18.1、18.2、18.3规定要求密封和标记，招标代理机构应当拒绝接收。

18.4投标文件每册必须胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印，编制清晰的目录，并编制页码。

18.5 如果外层信封未按本须知第18.3条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

19、投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点是“投标人须知前附表”中指明的地址。

19.2 招标代理机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20、迟交的投标文件

20.1招标代理机构将拒绝接收在本须知第19条规定的截止期后送达的任何投标文件,不接受邮寄投标文件。

21、投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知第15.7条的规定不予退还。

- （五）开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，投标人代表必须在投标截止时间前递交投标文件并签到。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

22.2首先启封标明“投标文件撤回通知”字样信封，并宣读投标人名称，如符合本章第21.1的规定，该撤回的投标文件不予开封。

22.3开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、交货期、投标优惠声明（如果有）、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第20条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

22.4 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。在开标时没有读出的有关声明，在评标时将不予考虑。

22.5 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.6投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.7所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.8投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.9 招标代理机构将做开标记录。

23、评标

23.1 评标委员会

23.1.1评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数须为3人以上单数，其中技术、经济或法律等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3。招标人代表可以在规范管理、审计部门现场监督下从评审专家库随机抽取，也可以指定本企业熟悉招标项目需求的专业人员，也可以是外部专家。

23.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与招标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与投标人有其他利害关系。

23.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

23.1.4 评标原则

（1）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（2）评标委员会按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（3）评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告，按照招标文件要求推荐合格的中标候选人，对中标候选人排序，并对每个中标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。

23.2评标办法：综合评分法（详见第四章 评标办法）

23.3中标投标单位的确定：

23.3.1参加所投标段资格性、符合性审查合格的投标单位≥3家时，综合评分排名第一的投标人为本次招标标的范围的中标单位。

24、与招标代理机构、招标人和评标委员会的接触

24.1 除本须知第6条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人以及评标委员会成员接触。

24.2 投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

25、中标通知书

25.1 中标通知书为签订招标合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标招标单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当退回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

25.4 中标结果出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到招标代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

- 授予合同

26、合同授予标准

26.1 除第25条的规定之外，招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求，有履行合同能力的入围投标单位。

26.2 签订合同时，如果中选投标单位的投标文件与招标文件有重大偏离（包括评标委员会未发现的），而中选投标单位拒绝修正的，招标人可以拒绝向中标投标单位授予合同。

27、接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

28、中标通知书

28.1中标投标单位确定后，招标代理机构将向中标投标单位发出中标通知书。

29、签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订招标合同。 由于中标人的原因逾期未与招标人签订招标合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

29.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订招标合同，以此类推。

29.4 招标人与中标投标单位签订招标合同，将约定投标单位同意与招标人共同在企业认可的律师的见证下，将招标项目涉及的相关真实、完整、准确、有效的核心技术资料（包含但不限于软件源代码等）无保留地铅封交给第三方保存。如果在履约期间发现投标单位向干部职工行贿，招标人则有权解除合同，并将存在行贿行为投标单位的核心技术资料公开，交给其他投标单位使用。

30、发票

30.1 中标人在付款时必须提供足额、合法的正式增值税专用发票（按当期国家税率）。

- （七）询问、质疑和投诉

31、询问、质疑和投诉

31.1 招标人认为评标过程、评标报告违反法律、行政法规规定，不符合招标文件确定的评标标准和方法，或者评分存在错误的，有权在评标过程中或者自收到评标报告之日起3个工作日内向评标委员会提出异议。对评标过程中收到的异议，评标委员会应当在评标结束前作出答复；对评标结束后收到的异议，评标委员会应当自收到异议之日起3个工作日作出答复。评标过程、评标报告存在问题的，应当及时予以更正，并在评标报告中记载。

31.2 招标人认为招标投标活动不符合相关法律法规规定的，应自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

31.3 潜在投标人、投标人或者其他利害关系人对招标工作提出异议和投诉的，招标人应按照国家法律、法规进行处理。

- 第三章  项目技术、服务及其他商务要求

- 一、总体要求

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2. 投标单位必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚。认为存在歧视、限制的情况,投标单位可以向招标中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的内容仅起说明作用。投标单位在响应中应当等于或优于招标文件技术耍求。

- 二、技术服务需求

（一）工程概况

1、工程名称：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程

2、工程地点：沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）

3、工程范围：监控与门禁系统：包括学生宿舍、教学楼、门卫室的摄像头安装；人行通道门禁系统安装；智慧车行进出口管理系统；后端设备及平台；其他建设服务（如机房搬迁、外围三网合一工程、安装调试等）。具体详见《监控与门禁系统建设清单》。

- 项目工期：30日历天

- 5、工程质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范，达到合格工程标准

6、保修要求：按国务院2000年第279号令要求保修

（二）项目实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险

1.1  建筑材料应符合国家相关标准，具有节能、环保、安全、可靠的特性。

1.2  中标单位负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.3  中标单位负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.4  中标单位负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

中标单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、验收要求

本项目由招标人协同相关主管部门组织验收活动。

（三）项目特别说明

1、合同价款支付方式和条件：按与招标人签订的合同约定执行。

2、本项目采用费用包干方式建设，项目施工过程中所产生的一切费用由中标方负责，包含人工成本、车辆保险费用、年检费、维修费（包括车辆折旧费用）、油耗费、因安全事故造成他人生命和财产损失的费用以及雇佣人员的报酬及相关费用（包括但不限于劳动福利费用、社会保险费用、税费等其它全部费用）；管理费；税费等一切费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏及变动，均由中标单位免费提供，招标人不再支付任何费用。

3、中标单位必须依法用工，依法签订劳动合同，履行相关义务；中标人必须按月足额支付工资给工作人员，不得以任何理由拖欠工资。

4、中标单位在施工过程中须服从招标人的统一安排，并采取措施确保文明施工、人身及财产安全，所有施工过程中发生的安全事故均由施工方负责，此部分费用应包含在投标报价中。

5、中标单位在招标人管辖区域内，必须严格遵守招标人相关管理规定、制度。如中标投标单位在招标人管辖区域违反招标人相关管理规定、制度，必须接受招标人相关处理，由此造成的损失中标投标单位自行承担。如中标投标单位在招标人管辖区域违反其它法律规定的，中标投标单位承担其全部责任。因中标投标单位违反法律或招标人规定、制度，招标人有权解除合同。

- （四）其他要求及说明

1、本项目招标人不组织投标单位进行统一的现场勘察，所有获取招标文件的投标人可自行前往项目现场进行勘察，以取得与本项目相关的数据。现场勘察准确与否由投标人人自己承担。

2、所有有关本项目实施的协调工作由投标人自行负责，确保招标人工程顺利完工。

3、对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

4、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向沅江市人民法院提起诉讼。

5、未尽事宜在双方签订合同时约定并按国家相关法律及行业标准执行。

| 监控与门禁系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单 位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1、学生宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪球一体摄像头 | 1路全景视频图像、1路细节视频图像内置GPU芯片视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 球机立杆4米 | 4米立杆 含球机横臂 地笼 | 根 | 6 |  |  |  |
| 3 | 立杆防水箱 | 500X400电器防水箱 含空气开关等电器设备 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 16口千兆交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2、人行通道门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行通道摆闸（左） | • 材料特性：箱体采用1.0mm,顶盖采用1.2mm优质304不锈钢材料，结构稳定坚固； • 电机类型：采用直流无刷电机，上电自检，故障率低，使用寿命长，最少支持连续500万次正常通行； • 报警提示功能：人员授权通行，非法闯入均由相应的声光提示。 • 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警,同时触发语音报警； • 防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警； • 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 • 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； • 断电通行：断电时，摆门自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。 • 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。 • 通行方式选择：，可双向通行，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； • 该型号仅为闸机机身，不含摆臂，侧边无挡板 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 人行通道摆闸（中） | • 材料特性：箱体采用1.0mm,顶盖采用1.2mm优质304不锈钢材料，结构稳定坚固； • 电机类型：采用直流无刷电机，上电自检，故障率低，使用寿命长，最少支持连续500万次正常通行； • 报警提示功能：人员授权通行，非法闯入均由相应的声光提示。 • 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警,同时触发语音报警； • 防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警； • 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 • 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； • 断电通行：断电时，摆门自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。 • 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。 • 通行方式选择：，可双向通行，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； • 该型号仅为闸机机身，不含摆臂，侧边无挡板 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 人行通道摆闸（右） | • 材料特性：箱体采用1.0mm,顶盖采用1.2mm优质304不锈钢材料，结构稳定坚固； • 电机类型：采用直流无刷电机，上电自检，故障率低，使用寿命长，最少支持连续500万次正常通行； • 报警提示功能：人员授权通行，非法闯入均由相应的声光提示。 • 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警,同时触发语音报警； • 防尾随功能：设备采用4对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警； • 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 • 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； • 断电通行：断电时，摆门自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。 • 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。 • 通行方式选择：，可双向通行，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； • 该型号仅为闸机机身，不含摆臂，侧边无挡板 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 摆臂 | DS-K3B323S-Dp75/2(国内标配) | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 人脸支架 | • 该款支架安装时支持0度和15度仰角安装，安装后不可调节 • 该支架为防水支架，没有配连接延长线 • 支持背板86孔位的人脸设备安装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 人脸识别设备 | • 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； • 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； • 认证方式：支持人脸、刷卡（M1卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证模块； • 面部检测：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人面部识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； • 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； • 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； • 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； • 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；  提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；  强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； • 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； • 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； • 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； • 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； • 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； • 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； • 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； • 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； • 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； • 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； • 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上 • 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； • WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3、教学楼1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪球一体摄像头 | 1路全景视频图像、1路细节视频图像 内置GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° 在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 球机立杆4米 | 4米立杆 含球机横臂 地笼 | 根 | 3 |  |  |  |
| 3 | 立杆防水箱 | 500X400电器防水箱 含空气开关等电器设备 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 16口千兆交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4、教学楼2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪球一体摄像头 | 1路全景视频图像、1路细节视频图像 内置GPU芯片视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° 在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 2 | 球机立杆4米 | 4米立杆 含球机横臂 地笼 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 立杆防水箱 | 500X400电器防水箱 含空气开关等电器设备 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 16口交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5、门卫室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万枪球一体摄像头 | 1路全景视频图像、1路细节视频图像 内置GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL细节镜头支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.005Lux 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1° 在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。具备较好的环境适应性，支持IP66防尘防水等级，支持IK10防暴等级具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 球机立杆4米 | 4米立杆 含球机横臂 地笼 | 根 | 2 |  |  |  |
| 3 | 立杆防水箱 | 500X400电器防水箱 含空气开关等电器设备 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 16口交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6、智慧车行进出口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能自动栅栏道闸 | 电源适应性 输入电压AC 220V±20% ，50/60Hz 额定功率 100W 最大功率 120W 遥控距离 空旷地带≤30米 遥控频率 433MHZ，学习码 箱体材质 冷钆钢板 闸杆材质 铝型材 工作环境温度 -25度至+75度 工作环境湿度 90%RH以下(无结露) 防护等级 IP54 外壳尺寸(W*D*H) 1010*350*280（单位mm） 包装尺寸(W*D*H) 1100*375*430（单位mm） 机箱净重 45KG 机箱毛重 47KG 闸杆类型栅栏杆，最长5米 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 防砸精密雷达 | 道闸雷达 107.5*73.2*18mm 10-16V 支持RS485 蓝牙通讯手机调试 单路输出常开继电器接口 16mm孔位 检测距离1-6m 国内版 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 300万高清识别一体机 | 300万高清镜头，综合识别率达99.9 %。 摄像机通过RS485透传控制语音及显示，无需控制主板，处理高效快速 高性能处理器，运行速度更快，识别效果更佳。 LED双LED双色红绿两行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A 色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A 支持微信支付，支付宝支付，无感支付，支持云平台管理（ZKTecoParking+云平台管理） 支持灵活费率设置、多种收费折扣、黑名单管理 系统支持各类报表定义查询功能（固定车表，收费的日、月、年表，场内车辆表，原始报表，车辆的出入报表，收费汇总表） 1、升级了硬件配置，LED双LED双色红绿四行显示 2、外观小巧便于组装和调节 3、适用于户外各种恶劣环境 4、内部接线工整规范 5、区别于行业的标志性外观结构，品牌辨识度高 6、摄像机直接控制道闸和指示灯，无需控制主板 钣金材质：箱体钣金是1.2mm,立柱钣金是1.5mm 颜色外观: 灰色 外观工艺：喷粉 工作环境温度：-25℃~65℃ 相对湿度：10%～90%，无结露 箱体防水等级：IP54 电源电压：AC 220V 50Hz 存储容量：LPR-IPC103系列固定车8000个，黑名单+白名单1000个，缴费记录5000条，出入场记录1万条 备注，配套LPR-IPC103车牌识别摄像机默认不带SD卡，如客户需要，可自行增加 语音：可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 通讯方式：TCP/IP 外置补光灯：AC 220V 50Hz 功率11W 发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明） 适应温度-30°C~+70°C 摄像机相关参数 1、图像传感器：300W 1/2.7时CMOS 2、处理器：HI3516EV300 3、镜头：定焦镜头6mm 4、宽动态范围： > 120dB 5、车辆捕获率：≥99% 6、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG; 7、视频分辨率：640*360、704*576、1280*720、1920* 1080、2304*1296 8、压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps 9、帧率：1~25帧,默认25帧(1920* 1080) 10、识别像素大小：50~500pixel | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 三维支架 | 配套 | 根 | 2 |  |  |  |
| 5 | LED信息显示屏 | LED双LED双色红绿两行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | LED补光控制系统 | 色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸：304*152*15mm ；像素点间距：4.75mm ；电源要求：4.8～5.2V 3A | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 语音提示系统 | 可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 控制电源 | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 豪华一体机箱 | 配套 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7、后端设备及平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 | 包含视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理等功能。规格为300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理。支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平台控制电脑 | 技术路线：兆芯； CPU：KX-U6780A； 内存：8GB； 硬盘：512GB SSD 显示器：23.8英寸； 显卡：2G独显R7 430； 操作系统：Windows10 IOT（含授权） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 平台服务器 | 设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA）支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。监控点最大管理容量为1000路。客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表，支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个支持管理门禁点数量500个，支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员，停车场每个进出口最多支持管理9车道，支持潮汐车道、摩托车车道、混行车道等多种车道模式，支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行，支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询，支持对不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时配置不同的文字和颜色在出入口显示屏上进行提示，支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计，支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态，支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级，支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案，支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变，支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现，支持按测温分组、测温点和测温时间筛选测温数据，可根据测温数据制作统计报表，统计报表包括监测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图，支持将在线报告保存至本地或报告库，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可通过生成日期搜索报告库中的报告，可在线预览和保存到本地，支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置，支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像，显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项，智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置，网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作，可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道，支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防，人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片，同时弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并可按通道、时间、车牌号码检索图片，支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 55寸屏示屏 | • 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 • 物理分辨率高达1920 × 1080。 • 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 • 高清晰度、高亮度、高色域。 • 视角可达178°，趋近于水平。 • 显示面积大、体积小、重量轻。 • 超窄边设计。 • 运行稳定，可24小时持续工作。 • 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 • 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 • 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 • 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 存储服务器(内含352TB储存空间） | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置352TB储存空间 视频接口：2×HDMI 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：800Mbps（开启RAID后带宽为512Mbps） 输出带宽：800Mbps（开启RAID后带宽为512Mbps） 接入能力：100路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 平台解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于100层。支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 24口三层网关汇聚全光交换机 | 汇聚交换机 ¦ 三层 ¦ 全管理 ¦ 交换容量598Gbps/5.98Tbps ¦ 包转发率148Mpps/222Mpps ¦ 下行24个GE光口，8个GE电口（Combo口）+上行4个10GE光口 ¦ 监控带机量400 ¦ 终端带机量800 ¦ 机架款 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 42u机柜 | 42U服务器机柜1200*600*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 静电地板 | 加强型(加厚配件） 象牙白陶瓷防静电地板602*602*40 表面高档聚晶微粉玻化陶瓷，厚度不低于10MM；集中载荷≥400KG，均布载荷≥3300N； | 平方米 | 36 |  |  |  |
| 10 | 隐僻式音响 | • 额定功率（PHC） 20W • 额定电压 100V • 灵敏度 （1kHz,1 米） 91dB±3 dB • 玻璃钢树脂材质 • 产品尺寸：310×220×280mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | UPS电源 | 3000W,供电30分钟 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8、其它建设服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房搬迁 | 原监控机房迁移 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 外围三网合一工程 | 光缆穿管、填埋、加固、嘀水弯处理，弱电井铺设，光交箱挖基、浇灌水泥，分纤箱上墙、纤芯整理、盘线固定，光纤熔纤盘成端，机架式熔纤盒成端等弱电建设，包工包料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装调试服务 | 1.监控与门禁系统建设的摄像头、交换机、人行通道摆闸、显示屏、服务器等相关设备上架、安装、接电、配置调试及综合布线，包工包料；2.综合安防管理平台的部署、调试等。 | 项 | 1 |  |  | 15% |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章  评标办法

- 1、总则

1.1根据法律法规以及行业制度，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会参照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）参照需要要求招标招标单位对招标文件作出解释；参照需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选投标人，或者受招标人委托确定中标投标人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标招标单位、上级部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅参照投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法（满分100分）。

- 3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、招标项目技术、商务要求及其他要求、评标方法和标准以及可能涉及签订招标合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）招标项目属于国家规定的优先、强制招标范围，但是招标文件未依法体现优先、强制招标相关规定的；

（4）招标项目属于招标促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标招标单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

招标人或招标代理机构应参照法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否参照规定要求提供资格性证明资料、是否参照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会参照本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为参照，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全、密封完好，只是未参照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响招标项目实质性要求的情形。

3.3.3除招标法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（5）技术、商务偏离内容数量超过招标文件响应规定要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且参照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且参照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由招标人自主采取公平、择优的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得招标人书面同意后，可以参照实际情况推荐中标候选投标人。未获得招标人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，招标人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标招标单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选投标人排序表；

（6）评标委员会授标建议；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标招标单位书面反映。招标招标单位收到书面反映后，应当书面报告招标项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力， 有效的澄清、说明或者更正资料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的资料。

3.9.4本项目招标过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，参照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过招标预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过招标预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分参照。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明资料。投标人书面说明应当参照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应参照投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合招标项目招标需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.11招标招标单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标招标单位应在招标现场监督人员的监督之下，参照有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核。存在下列情形之一的，招标招标单位应当参照情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标招标单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标招标单位书面建议的，应当参照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标招标单位书面建议的，应当书面说明理由。招标招标单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当参照规定程序要求继续组织实施招标活动，不得擅自中止招标活动。招标招标单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告招标项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标招标单位现场复核时，没有招标监督人员现场监督的；

（三）招标招标单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标招标单位未提供书面建议的。

- 4、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：报价、技术、商务等。

4.2评标委员会成员应当参照自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。商务类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。招标人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分权重取值

| 综合评分法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目定标方式 | 整体定标 |  |
| 评审因素及权值 |  |  |
| 评审因素 | 权值范围 | 权值 |
| 报价 | F1= | 0.30 |
| 技术部分 | F2= | 0.30 |
| 商务部分 | F3= | 0.40 |

4.4 综合评分明细表

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审 因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 报价 部分 (30分) | 报价 | 30分 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格权值。 注：经评委现场确定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。 |
| 技术 部分 (30分) | 项目实施方案 | 15分 | 投标单位提为本项目提供完整、合理的实施方案，能充分保证项目交付及时和质量。从方案对项目总体概况是否表述清晰、完整；部署及措施是否先进、可靠；对重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行；施工布置、材料设备是否有针对性、合理，是否较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求等方面，进行综合对比评审。 评价为优计12-15分，良计7-10分，差计2-5分，无不得分。 |
|  | 项目技术方案 | 8分 | 投标单位为本项目提供完整、可行的技术方案，包括设备配置、平台调试、项目进度及保障，质量保证措施等，对方案的内容完整情况、合理可行性及满足招标文件要求等方面进行综合评审。 评价为优计8分，良计5分；差计2分，无不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7分 | 售后服务方案包括售后服务内容、保修维护措施、售后服务时间、响应时间、人员安排及应急措施等，方案评价为优计7分，良计5分， 差计2分，无不得分。 |
| 商务 部分 (40分) | 经营业绩 | 15分 | 投标人提供近三年（2022年4月-2025年5月）以来的类似信息化建设、服务项目业绩，每提供一个计5分，最多计15分。 注：时间以合同签订日期为准，须提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。合同重要内容有涂改、遮盖或难以辨认的，将不予认可。 |
|  | 人员配备 | 6分 | 投标人拟派往本项目团队的项目经理具有信息系统项目管理师证书或一级建造师证书(通信与广电专业)的计6分；系统集成项目管理工程师或二级建造师证书(通信与广电专业)计3分；本项最高计6分，未提供不计分。 注：需提供人员证书及近半年内连续3个月在投标单位缴纳社保证明的资料扫描件，否则不计分。 |
|  | 综合实力 | 19分 | - 投标人具有信息安全服务资质认证证书信息系统安全集成服务、信息系统业务安全服务、信息系统建设和服务能力等级证书的。每提供一个计3分，本项最高计9分。 - 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的、 ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 ，证书齐全计10分，每缺少一个证书扣2分，扣完为止。 （注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不计分。） |
| 推荐的中标候选人数 |  |  | 3名 |

说明：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；2、评分标准中要求提供复印件的证明资

料须清晰可辨。

- 5、否决投标

5.1本次招标活动中，出现下列情形之一的，予以否决投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（单次中标）

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

否决投标后，招标代理机构应在发布招标公告的网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致否决投标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标招标单位。

5.2对于评标过程中否决投标的招标项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

- 6、定标

6.1定标原则：本项目参照评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标投标人。

6.2定标程序

（1）评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

（2）招标代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送招标人。

（3）招标人在收到评标报告后 5 个工作日内，参照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且参照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人。

注意，招标人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人，不能认为招标人只能确定第一中标候选投标人为中标投标人，招标人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标投标人，依次类推。

（4）根据招标人确定的中标投标人，自招标人确定中标之日起 3 个工作日内向中标投标人发出中标通知书。

（5）招标招标单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

- 7、评标专家在招标活动中承担以下义务

（1）遵守评审工作纪律；

（2）参照客观、公正、审慎的原则，参照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向监督部门报告评审过程中招标组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假资料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（5）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标组织单位书面说明情况；

（6）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

- 8、评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律

（1）遵行《招标法》第十二条和《招标法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标招标单位统一保管。

（3）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（5）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（6）服从评标现场招标招标单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标组织单位的请托。

- 第五章    合同条款（格式）

合同编号：

沅江市职业中等专业学校（楚怡学校）建设项目一期室外弱电设施配套工程

施

工

合

同

发 包 方：

承 包 方：

签订日期：

### 合同协议书（格式）

发包方（全称）：         

承包方（全称）：         

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

项目名称：

项目内容：

2、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：                               。

3、工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：        年       月      日。

竣工日期：        年       月      日。

合同工期总日历天数     日历天（自合同签订之日起开始计算）。

5、质量标准

（1）工程质量标准：

（2）质量保修期：

（3）质量保修内容：

6、合同价款

本工程合同价款为人民币（大写）：                    （含税）

（小写）￥：               元；

本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以市财政预决算投资评审中心

审核的为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由中标方自负，招标人不再支付任何费用。

- 7、项目管理人员

8、付款人及付款方式：

- 付款人：

- 付款方式：

9、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (1)本合同协议书

- (2)中标通知书

- (3)投标书及其附件

- (4)标准、规范及有关技术文件（如有）

- (5)图纸（如有）

- (6)工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13、合同生效

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

本合同由双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经验收合格、质量保修期终止后失效。

14、合同份数

本合同一式     份，发包人执    份、承包人执     份，均具有同等法律效力。如需变更调整，需双方协商确定，并另行签订协议。

发包方：（公章）                         承包方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

- 帐       号：

- 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人 ：                  （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

- 日  期 ：  年   月   日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证

五、工程清单

六、资格审查资料

七、施工组织设计方案

八、其他资料

九、承诺书

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥       ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ），按合同约定完成              （项目名称）工作，项目周期为          ，质量目标               。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书（如有）；

（4）投标保证；

（5）工程清单；

（6）资格审查资料；

（7）施工组织设计方案；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方在此声明：我方近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的所有人员均为我单位人员。

其他承诺：我方完全响应招标文件的要求，接受招标文件中的合同条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．            （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标总报价 | （大写） ， （小写） 元。 |  |
| 2 | 项目负责人 |  |  |  |
| 3 | 项目周期 |  |  |  |
| 46 | 质量标准 |  |  |  |
| 7 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |  |
| 8 | 投标有效期 | 天数： 日历天（从投标截止之日算起） |  |  |
| 9 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |  |
| 10 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

### 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

注：如由法定代表人亲自到场，则“法定代表人身份证明”需由法定代表人另外单独携带一份原件至开标现场。

### 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

授权委托书

本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修  改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

附:（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）               （身份证号）

委托代理人：         （签字）               （身份证号）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

注：如为授权委托代理人到场，则“授权委托书”、 “法定代表人身份证明”需由授权委托代理人另外单独携带一份原件至开标现场。

四、投标保证

- 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.14 项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

单位名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年    月       日

- 五、项目清单

按招标文件提供的《监控与门禁系统建设清单》报价。

### 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知要求在本表后附相关证明材料。

（二）类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托方名称 |  |
| 委托方地址 |  |
| 委托方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目周期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

#### （三）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据第一章第三条要求附相关证明材料。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

#### （五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托方及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知的相关要求在本表后附相关证明材料。

### 承诺书

- 承诺书

湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司：

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未在招标人或者行业认定的不良行为禁止期限内；

（七）不存在国家法律法规及行业相关规定禁止或限制的其他行为。

二、投标文件中提供的资料、承诺情况均为真实、合法、有效的。

三、依法依规提出异议和投诉，不进行虚假、恶意投诉；

四、我单位高管与招标人高管之间不存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系或其他利害关系；

五、我单位不存在对贵公司公司内人员行贿行为；

六、我单位坚决贯彻执行不与行业干部职工有业务及关联关系，不与行业干部职工有业务及资金往来等，未有行业干部职工持股入股等情况。

若在本项目招标过程中或中选后发现我单位有违反上述承诺的，我单位承担因此引起的一切后果，包括但不限于解除已签订的合同、三年内不参与湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司及其子公司组织的招标项目。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日    期：

### 七、施工组织设计方案

投标人应按招标文件要求编制本项目施工组织设计方案，格式自拟。

### 八、其他资料

（此项内容由投标人按第四章评标办法技术、商务等内容自行拟订，格式不作要求。）

- 投标人类似项目业绩一览表（格式）

| 委托单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 委托单位联系人 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

按照评分标准提供证明材料。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

### 日    期：

### 九、承诺书

（招标人名称）：

我方在参加          （项目名称）投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次招标投标活动中申报的各项材料真实、合法、有效，并愿意承担因虚假资料或与事实不符而导致的一切后果。

2.我方不存在招标文件中投标人资格要求不得存在的任一情形。

3.我方严格遵守相关法律法规，没有资质挂靠、串标、围标等违法、违规行为，投标文件拟投入的管理、技术人员均为我方正式在职人员。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方保证中标之后严格按照招标文件和投标文件约定及时签订合同，按照合同约定提供优质服务。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

注：以联合体形式投标的，本承诺书应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。