## Sheet1
一、集成服务
序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元）
1.1 | 传输通道资源普查与数字化建档技术服务 | 提供传输通道资源的全量普查、地理信息采集、资源数据建模与数字化建档服务；基于GIS技术开发资源管理图层，实现通道资源的可视化展示与动态更新；配套提供数据采集终端、标签、测绘工具等。 | 项 | 1
1.2 | 基础设施承载能力提升技术服务 | 提供道路沿线杆路、吊线、拉线等基础设施的承载能力评估与提升方案设计；实施杆路加固技术改造、拉线系统力学优化、钢绞线张力调整等技术服务；使用包括但不限于各类镀锌穿钉、镀锌铁线、拉线抱箍、三眼夹板、镀锌钢绞线、地锚铁柄、挂钩、水泥拉线盘、水泥电杆、粗砂、机制砖、卵石、圆钢、普通硅酸盐水泥等配套辅材以保证技术方案的实施落地。 | 公里 | 2.5
1.3 | 链路重构技术服务 | 提供光缆传输链路的拓扑重构设计、路由优化、传输性能仿真分析；实施光缆敷设技术指导、光纤接续工艺控制、链路损耗测试与优化；使用包括但不限于各类光缆（12/24/48/72芯）、光缆接头盒、熔接盘、熔接保护管、蝶形光缆、软光纤、光缆分纤箱、光分路器、塑料子管、保护软管等配套辅材，确保链路重构技术方案的顺利实施。 | 公里 | 9
1.4 | 光纤熔接与测试技术服务 | 提供光纤熔接工艺的技术支持、熔接质量检测、OTDR测试与事件分析、链路全程传输性能评估服务；出具详细的测试报告与优化建议。 | 芯 | 100
1.5 | 废弃资源清理与环境整治技术服务 | 提供废弃线缆、杆路资源的识别与处置方案；实施现场环境清理的技术指导与监督，确保符合环保与安全规范。 | 项 | 1
1.6 | 综合布线标准化整治与标识技术服务 | 提供机房、管道内线缆的综合布线标准化设计，包括线缆路由优化、标识系统设计、绑扎工艺规范；提供线缆治理技术方案、标签规范化整治的技术指导；使用包括但不限于光缆标志牌、拉线警示管、塑料卡钉、电缆托架等配套标识与物料以实现标准化整治。 | 点 | 250
1.7 | 设备集成与调试技术服务 | 提供光缆交接箱、存储设备、电表、避雷器等设备的位置规划、接线方案设计、通电调试与参数配置服务；完成设备联调及性能验证；提供配套数据存储服务、室外交流引入技术方案、防雷技术等配套方案，用于保证整体技术方案的实现。 | 项 | 1
1.8 | 核心节点互联与业务迁移调测技术服务 | 提供核心节点互联的IP规划、路由策略设计、业务平滑迁移方案制定；实施业务切换技术指导、端到端连通性测试、性能调优与应急回退保障。 | 项 | 1
1.9 | 技术培训与知识转移服务 | 为甲方技术人员提供系统架构、运维管理、故障处理等技术培训，并移交全部技术文档、操作手册、配置文件等知识资产。 | 项 | 1
1.1 | 项目整体集成技术服务 | 提供本项目的整体技术统筹、各子系统接口对接、数据融合方案设计、联调测试及与现有平台的无缝集成服务。 | 项 | 1
二、数据专线服务
序号 | 服务名称 | 型号/规格/参数要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元）
2.1 | 数据专线 | 中国移动；100M，对称，SLA≥99.5% | 条/年 | 150
三、云部署与集成服务
序号 | 服务名称 | 型号/规格/参数要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元）
3.1 | 云部署与集成服务 | 统一监测数据汇聚与云化部署，包含10TB对象存储（用于视频、图片等非结构化数据）、1TB块存储（用于数据库及业务系统）、虚拟网络资源、云监控与日志服务系统；完成道路监测、安防监控等数据的统一汇聚、存储与管理；并提供为期一年的运维支持与技术服务。 | 项 | 1
合计